枣环行验[2017]10号

枣庄市环境保护局

关于枣庄市妇幼保健院新城迁建项目

竣工环境保护验收的批复

枣庄市妇幼保健院：

你院报送的《枣庄市妇幼保健院新城迁建项目竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉，经研究，批复如下：

一、该项目位于薛城区复元三路东侧、黄河路北侧，主要建设内容：综合门诊楼、医技楼、住院楼及配套设施等，总病床数700个。2012年12月，原枣庄市环境保护科学研究所为该项目编制了环境影响报告书，枣庄市环保局以枣环行审字[2012]22号文件予以批复。项目于2013年6月开工建设，2016年9月建成投运。项目实际总投资30900万元，其中环保投资280万元，占实际总投资的0.91%。

二、医院各类废水分流收集，食堂含油废水经隔油处理、传染区污水经二氧化氯消毒处理、生活污水经化粪池后，连同其他废水统一进入医院污水处理站，处理后经市政管网排入新城污水处理厂。总排口安装废水在线监测设备，并通过了枣庄市环境监控中心的验收。

供暖期供暖采用城市热力，非供暖期供热采用燃气锅炉，食堂装有油烟净化装置。对主要噪声源采取了降噪措施。各类固体废物妥善处理。建设了事故水池。制定突发环境事件应急预案并备案。医院设立了环境保护机构，制定了环保规章制度。院区进行了绿化。

三、枣庄市环境监测站编制的《枣庄市妇幼保健院新城迁建项目竣工环境保护验收报告》（枣环站验字〔2017〕5号）表明，验收监测期间：

1、食堂油烟排放浓度符合《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）的要求。

污水处理站无组织废气监测点氨、硫化氢、臭气浓度排放监测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级标准要求，同时无组织废气监测点氨、硫化氢、氯气、臭气浓度、甲烷废气排放监测结果符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表3中标准要求。

2、污水处理站处理后的废水污染物排放浓度均符合《医疗污染物排放标准》（DB37/596-2006）三级标准要求及新城污水处理厂进水水质要求。

3、厂界昼间、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类功能区限值要求。住院部昼间、夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB12348-2008）中1类功能区限值要求。

4、生活垃圾委托环卫部门收集处理，医疗垃圾、污水处理站污泥委托枣庄市永进医疗废弃物处理有限公司处置。

5、项目投入运营后， COD、氨氮排放总量符合总量指标要求。

6、100%的被调查公众对该项目环境保护工作表示满意。项目建设以来薛城区环保局未接到环境信访投诉。

四、枣庄市妇幼保健院新城迁建项目环境保护手续齐全，基本落实了环评文件及其批复中的各项环保措施，符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

五、项目投运后，你医院应严格按照要求做好医疗废物等危险废物的管理处置工作。按照《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》（DB37/T 2463-2014）的要求进一步规范废水排放口。按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开，建立畅通的公众参与平台。加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，各项污染物长期稳定达标。如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

六、由枣庄市环境监察支队、薛城区环保局做好该项目运行期间的环境监管工作。

枣庄市环境保护局

2017年9月6日

主题词：环保  竣工环保验收  批复

抄  送：枣庄市环境监察支队、薛城区环保局

枣庄市环境保护局      2017年9月6日      打印11份