枣环行审字[2017]13号

枣庄市环境保护局

关于枣庄荣发纸业有限公司

年产4000吨商品浆制造包装纸项目

环境影响报告书的批复

枣庄荣发纸业有限公司：

你公司报送的《关于枣庄荣发纸业有限公司年产4000吨商品浆制造包装纸项目环境影响报告书的审查申请》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目为新建项目，位于山东峄城经济开发区榴园镇中科路南侧。本项目租赁现有厂房进行建设生产，建设四条生产线，年产4000吨商品浆制造包装纸。主要建设内容包括生产车间和仓库及其配套公用、辅助、储运工程等。项目总投资800万元，其中环保投资为78万元。项目已经枣庄市峄城区发展和改革局备案（登记备案号：1604020034）。

在全面落实环境影响报告书提出的各项环境保护措施、污染防治和风险防范措施，将项目建设的不良环境影响降到最低、满足环境保护要求的前提下，原则同意你公司按照报告书所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保对策措施等进行建设。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

(一)按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”原则规划、建设厂区排水系统，生产用水和地面冲洗水采用上实环境（枣庄峄城）污水处理有限公司中水和蒸汽冷凝水，不使用新鲜水，生产废水全部回用无外排，蒸汽冷凝水部分回用、部分外卖综合利用，地面冲洗水、生活污水和初期雨水在满足上实环境（枣庄峄城）污水处理有限公司接管要求和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后经管网排入上实环境（枣庄峄城）污水处理有限公司处理。分别安装废水和中水回用在线监测系统并与环保部门联网。

对车间地面、事故水池、白水池、污水管网、固废堆放场地等做好防渗防腐处理，完善地下水应急预案，加强厂区防漏及事故废水应急收集处理能力，杜绝跑、冒、滴、漏现象，防止污染地下水。

(二)严格落实废气污染防治措施。采用山东丰源通达电力有限公司供热，不得建设燃煤（燃油）锅炉。

通过对白水池等易产生无组织排放的环节进行有效的封闭及妥善处理等措施，确保厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放限值要求，厂界恶臭污染物浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1相关标准要求。

- 合理布局，选择低噪声设备，对主要噪声源采取减振、隔声、消声等措施，确保厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)3类标准要求。

- 严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生染料废包装袋委托有资质单位处置，其他一般固体废物全部合理综合利用或安全处置，生活垃圾由环卫部门及时处理。加强各类废物储存、运输和处置等全过程环境管理，防止产生二次污染。一般固废按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单要求进行贮存、运输、处置；危险废物暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001) 及修改单标准要求。生产中若发现本环评未识别出的危险废物，按危废管理规定处理处置。

- 加强环境监管，强化环境风险防范和应急措施。建设550m3事故水池和配套导排系统。建立三级防控体系，制定应急预案，配备必要的应急设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，进一步强化非正常工况等情况的污染防治措施。

(六)报告书确定的白水池卫生防护距离为100m，目前该范围内无环境敏感目标。你公司应配合峄城区政府做好防护距离内的规划控制，在该距离内禁止规划建设新的居住、医院等敏感点。

(七) 你公司须具备特征污染物自行监测能力，建立健全环境管理制度及体系，严格落实报告书提出的环境管理及监测计划。按照相关要求设置规范的污染物排放口和废物贮存场，并设立标志牌。

(八) 做好厂区的绿化工作，合理设计绿化面积，重点考虑对特征污染物吸附强的树种，确保绿化效果。全面贯彻清洁生产理念，采取有效的污染物治理与废物综合利用措施，确保满足清洁生产的要求。

(九) 强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在项目开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施,并委托有资质的单位开展施工期环境监理工作。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。项目建设运行中应遵循园区环评报告书及园区相关要求，使用商品浆，严禁自行造浆；加强中水回用、减少废水排放、合理降低水耗等，有效削减区域污染物排放。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。

五、由峄城区环保局负责该项目的环保“三同时”监督检查和监督管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送峄城区环保局，并按规定接受各级环保部门的监督检查。

枣庄市环境保护局

2017年12月25日

主题词：环保  环境影响评价  报告书  批复

抄  送：枣庄市环境监察支队、峄城区环保局、江苏绿源工程设计研究有限公司

枣庄市环境保护局      2017年12月25日     共印11份