枣环行审[2018]B-1号

枣庄市环境保护局

关于枣庄市2017年第一批棚户区

改造项目（台儿庄区、薛城区）

环境影响报告表的批复

鲁南（枣庄）经济开发投资有限公司：

你公司《枣庄市2017年第一批棚户区改造项目（台儿庄区、薛城区）环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目拟建于台儿庄区、薛城区，总用地面积201525m2，总投资102380万元,其中环保投资1480万元。台儿庄区项目为毛良片区棚户区改造项目，薛城区项目为潘庄新村一期棚户区改造项目。总建筑面积313745 m2，其中住宅面积257497m2，配套公建面积13077 m2，储藏室面积22474m2，地下车库面积20697m2。

项目符合国家产业政策和有关规划的要求，在落实报告表提出的污染防治措施和生态保护措施的前提下，项目建设从环保角度可行。

二、项目设计、建设和运行过程中，须落实环境影响报告表提出的环保措施和以下要求：

（一）加强施工期环境管理工作，落实各项污染防治和生态保护措施。

1、严格执行《山东省扬尘污染防治管理办法》和《枣庄市扬尘污染防治管理办法》等相关规定，落实扬尘治理措施。施工期间产生的废水须妥善处置后回用，不得外排。施工建筑垃圾要按照要求清运后并合理处置或综合利用，禁止乱存乱倒。

2、对土建、装修等施工阶段打桩机、挖掘机、推土机、切割机等噪声设备采取降噪措施，施工期噪声须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的相关标准要求。合理布置作业时间，禁止夜间22点至次日凌晨6点施工；需夜间施工的，须向当地主管部门报告，经同意后方可进行，并进行公示。

3、加强施工场地的管理，各种材料设备要合理堆放并做好雨期排水等防护措施，防止水土流失；施工结束后应做好临时占地的土地整饬和植草绿化等生态保护措施。

（二）项目采用市政给水管网供水，按照“雨污分流”的原则设计和建设供排水系统。各片区外排废水均须符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准及污水处理厂接管水质标准后再经市政污水管网排入所在区污水处理厂处理。

加快配套的污水管网建设，确保与本项目同步实施并在本项目运行前完成；对项目区内污水输送管道、化粪池、垃圾收集点等采取严格的防渗措施，防止污染地下水。

（三）项目采取集中供热，不得建设燃煤（燃油）锅炉。采用清洁能源作为炊事燃料，居民饮食油烟经吸收处理后，通过烟道由楼顶排放；餐饮服务场所油烟经净化处理后，达到《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）通过排气筒排放；按环评文件要求合理设置地下停车场通风井等排风系统。

（四）合理布置泵站、换热站等设施，对主要噪声源采用减震、消声、吸声等降噪措施；合理布置配套建设的幼儿园等敏感点位置，对靠近道路一侧的建筑须采取降噪措施，确保项目区内声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准要求。

（五）项目区不建设生活垃圾中转站，合理布置垃圾收集点及外运点，生活垃圾采用密闭垃圾桶收集，委托环卫部门处置，并实行日产日清。

（六）加强项目区绿化，按设计绿化率做好项目区内的绿化。

（七）项目区内不得设置有较大噪声源、有异味的商业项目或娱乐项目；项目招商后业主需另行办理环保审批手续。

（八）你公司应履行告知义务，对项目水泵、地下换热站、变配电室等可能对居民产生影响的污染源位置、环境影响及其防治措施，以及项目周边交通道路等信息，须在房屋预售前公示，避免发生环境纠纷。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，按规定的程序开展竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方能正式投入使用。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表。若项目在运行中产生不符合批复文件的情形时，应做环境影响后评价，并报我局备案，经批准后方可实施。

五、台儿庄区环保局和薛城区环保局分别负责辖区内项目“三同时”监督检查和管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送台儿庄区环保局和薛城区环保局，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的日常监督检查。

枣庄市环境保护局

2018年1月19日

主题词：环保  环境影响评价  报告表  批复

抄  送：枣庄市环境监察支队、台儿庄区环保局、薛城区环保局、枣庄市环境保护科学研究所有限公司

枣庄市环境保护局       2018年1月19日     打印11份