枣环行审字[2020]4号

枣庄市生态环境局

关于枣庄港滕州港区滨湖作业区#7～#11

通用泊位工程环境影响报告书的批复

滕州新奥能源物流港有限公司：

你公司报送的《枣庄港滕州港区滨湖作业区#7-#11通用泊位工程环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于滕州市滨湖镇西辛安村以北，后辛安村以西，滕微航道北岸，距滕微航道入南四湖上级湖河口处约为4km，为枣庄港滕州港区滨湖作业区二期工程。主要建设内容包括建设5个2000吨级通用泊位、码头前沿作业区及堆场、装卸等辅助设施，码头岸线总长 421.68m。二期工程所需的用水用电、生活污水、含油废水、固体废物依托一期工程。项目估算总投资18066.73万元，其中环保投资为567.02万元，占总投资的3.14%。

工程已取得枣庄市发展和改革委员会核准批复，项目代码为：2018-370400-55-02-043705,工程建设符合《枣庄港总体规划（2012-2030）》（鲁政字[2013]260号）及规划环评要求，在全面落实报告书提出的各项生态保护和污染防治措施后，对环境的不利影响可得到控制和缓解。我局从环保角度原则同意你公司按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施及下述要求进行建设。

二、工程设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理。要采取有效的水土保护措施，尽量减少对植被的破坏。严格落实《山东省扬尘污染防治管理办法》等有关规定要求，建立扬尘污染防治责任制，采取遮盖、围挡、密闭、喷淋、冲洗、绿化等防风抑尘措施。加强对施工机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和颗粒物的排放。加强施工期水质监测，合理安排施工作业时间，施工营地的生活污水及其它施工生产废水应妥善处置,不得直接外排。加强固体废物管理，施工渣土、疏浚污泥等固体废物要合理处置或综合利用,生活垃圾委托当地环卫部门处置。认真执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523—2011)对施工阶段噪声的要求，加强对施工机械噪声进行控制，合理安排施工时间，尽量采用低噪声设备。

（二）加强水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流”的原则,建设完善排水及回用系统。对雨水收集池、污水处理站等采取严格的防渗、防腐措施，防止污染地下水。机舱油污水收集后由有资质的单位回收处理，其余含油废水收集后依托一期工程油污分离器预处理，分离出的废水与船舶生活污水、陆域生活污水一并排入一期工程综合污水处理站。码头面冲洗水、码头面初期雨水、堆场区域径流雨水以及堆场道路冲洗废水经作业区含尘污水处理站处理。废水经处理满足《流域水污染物综合排放标准第1部分:南四湖东平湖流域》(DB37/3416.1-2018)表2重点保护区域限值标准、《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（DB37/ 599－2006)重点保护区及修改单标准、《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB18920-2002）相关要求后全部回用。设置相应容积的事故水池,建设事故废水收集系统,确保事故发生时及暴雨状况下污染物不进水体。

（三）严格落实大气治理措施。加强工程无组织废气的控制。钢材堆场和玻璃堆场要设置防风抑尘网、落实喷淋降尘等抑尘措施。粮食堆场、件杂货堆场和石子堆场等其他堆场要建设全密闭大棚，落实通风和降尘措施。加强道路运输、装船及输送系统扬尘污染防治，严格落实车辆冲洗、降低装卸落差、采用封闭式皮带输送机输送、设置自动洒水装置等扬尘防治措施，确保厂界粉尘浓度满足《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（GB37/1996-2011）无组织限值要求。

（四）优化港区平面布置，选用低噪声设备并对主要噪声源采取降噪措施，加强作业区交通噪声管理，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（五）严格落实到港船舶及港区各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。废油泥、废机油、机修棉纱等危险废物须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求进行贮存，委托有相应危险废物处置资质的单位处置。船舶保养固废、船舶生活垃圾、沉淀池污泥、陆域生活垃圾交由环卫部门统一处理，暂存场所须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求。

（六）加强环境管理。按照国家和地方有关规定，制定环境监测计划,配备监测仪器或委托相关部门定期进行环境监测。

（七）落实环境风险防范措施。制定环境风险事故应急预案，落实船舶溢油泄漏等环境风险防范措施，配备必要的应急设备和器材，配合当地政府建立区域环境风险应急联动机制，定期开展事故环境风险应急演练。

（八）强化环境信息公开与公众参与机制。按照《环境影响评价公众参与办法》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求,落实建设项目环评信息公开主体责任,在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后,及时公开相关环境信息。加强与周围公众的沟通,及时解决公众提出的环境问题,满足公众合理的环境诉求。

三、该工程运输货种包括石子、玻璃、粮食、钢材、其他件杂货。严禁运输油气、化学品、危险品等货物。

四、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。按要求开展施工期环境监理工作。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收；验收合格后，方可正式投入运行。

五、建设项目的环境影响报告书经批准后，若该建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施等发生重大变动的，应重新报批该项目环境影响报告书。

六、由枣庄市生态环境局滕州分局和枣庄市生态环境综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

七、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局滕州分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

枣庄市生态环境局

2020年2月25日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄送：枣庄市生态环境保护综合执法支队、枣庄市生态环境局滕州分局、南京国环科技股份有限公司

枣庄市生态环境局办公室 2020年2月25日印发

（共印13份）