枣环许可字[2021]1号

枣庄市生态环境局

关于枣庄国众齐锦汽车回收拆解有限公司

报废机动车回收拆解项目环境影响

报告书的批复

枣庄国众齐锦汽车回收拆解有限公司：

你公司报送的《枣庄国众齐锦汽车回收拆解有限公司报废机动车回收拆解项目环境影响报告书》收悉。经市生态环境局审查、审核，批复如下：

- 该项目为新建，位于枣庄市市中区孟庄镇上道沟村村东。规划占地面积107379m2，建筑面积38214m2。建设内容包括主体工程、储运工程、辅助工程、环保工程等。项目建成后年拆解30000辆，其中机动车28000辆，农用车1000辆，新能源车辆1000辆。项目总投资20000万元，其中环保投资为400万元。

在全面落实环境影响报告书提出的各项环境保护措施、污染防治和风险防范措施后，将项目建设的不良环境影响降到最低、满足环境保护要求的前提下，从环保角度原则同意报告书中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的主要环保对策措施等。

- 项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

(一)加强施工期间环境管理。严格采取扬尘防治措施，防止产生扬尘污染。加强施工期间噪声管理，合理安排施工时间，选用低噪声设备。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理，生活垃圾应分类回收，禁止将生活垃圾与危险废物混合存放，做好分区防渗措施。

(二)严格落实废气污染防治措施。强化各类无组织废气的收集与处理，剪切工序废气使用移动式烟尘净化器处理，厂界颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。食堂油烟废气经油烟净化器处理满足山东省《饮食业油烟排放标准》(DB37/597-2006)标准要求后排放。

(三)严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”的原则规划、建设厂给排水系统，做到雨水、污水分开收集、分开输送、分开处理。生活污水(含食堂废水，食堂废水经隔油池预处理)经化粪池处理后由环卫部门定期清运。汽车冲洗水、地面清洁水一同排入厂内新建20m3/d污水处理站，采用“格栅+调节池+水解酸化池+氧化池+沉淀池+消毒池”工艺处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）车辆冲洗用水标准要求后，回用于汽车冲洗工序。

按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，建立健全地下水保护与污染防治措施，强化厂区防渗及事故废水应急收集处理。加强地下水监控监测，完善地下水应急预案，严格按报告书要求设置监测井。

(四)严格落实噪声污染防治措施。优化厂区平面布置，选用低噪声设备，对主要噪声源采取减震、隔声等降噪措施。厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。

(五)严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。生活垃圾由环卫部门统一清运,一般固废外售回收企业或委托当地环卫部门处置。一般固废贮存、处置须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求。危险废物委托有危废处置资质的单位处理。危险废物贮存、处置须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准要求。生产中若发现本报告书中未识别出的危险废物，按危废管理规定处理处置。

(六)加强环境风险管理，健全环境管理制度。强化环境风险防范和应急措施，建立长期有效的污染防治机制，加强生产运行中的全程风险管理。按照相关规定及技术评估要求设置规范的固体废物储存场，并设立标志牌。建立健全意外事故应急响应机制，针对突发事故启动不同应急措施。建立完善的三级防控体系，建立重大事故管理和应急计划，确保配备必要的应急设备设施并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。

(七)强化环境信息公开与公众参与机制。按照《环境影响评价公众参与办法》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在项目开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境要求。

- 该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，严格落实各项环境保护措施，并委托有资质的单位开展施工期间环境监理工作。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。项目建设运行中应遵循环评报告书相关要求，该项目采取拆除活动时及服务期满后需开展完成相应的风险评估和修复工作等。

- 环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

- 由枣庄市生态环境局市中分局和枣庄市生态环境综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

- 你公司在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局市中分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规要求等情形的，本批复自然作废。

枣庄市生态环境局

2021年1月7日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄送：市生态环境保护综合执法支队、市中分局

枣庄市生态环境局办公室 2021年1月7日印发

（共印10份）