枣环许可字〔2022〕48号

枣庄市生态环境局

关于枣庄锦润实业有限公司薛城区陶庄飞灰固化物填埋场项目环境影响报告书的批复

枣庄锦润实业有限公司：

你公司报送的《枣庄锦润实业有限公司薛城区陶庄飞灰固化物填埋场项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、项目属于项目为新建，位于枣庄中科环保电力有限公司生活垃圾焚烧发电厂西北侧（原枣庄金星水泥厂院内），占地约51848.7m2。建设内容包括主体工程（填埋场区）、公用工程、环保工程等，总库容46.53万m3，有效库容约41.87万m3，可使用年限23.6年。

根据报告书结论，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，从生态环境部门职责角度，我局原则同意依据环境影响报告书中所列建设项目的地点、工艺、污染防治和环境风险防范措施等进行建设和运营。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）加强施工环境管理。严格制定扬尘防治方案，采取有效治理措施，将施工扬尘影响降至最小。加强施工期噪声管理，合理安排施工时间，降低设备声级。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理。加强施工污水的排放管理和生态环境及土壤保护措施。

（二）强化大气污染防治措施。在填埋场周围种植绿化隔离带，设置喷淋设施，加强道路保洁，减少道路扬尘。加强恶臭控制，对渗滤液调节池采取加盖封闭结构，同时在调节池周边设置绿化带，种植吸臭能力较强的物种，吸附及阻隔臭气。场址四周建设隔声、除臭及宽度均为10m的观赏性生态墙。垃圾填埋后必须及时覆盖，尽量减少裸露面积和裸露时间。NH3、H2S、臭气浓度厂界浓度须符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准，颗粒物厂界浓度须符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。实行清污分流，雨污分流。生活废水经化粪池预处理后委托环卫部门定期清运。渗滤液、实验室废水、车辆冲洗水经厂区污水管网收集进入调节池内，再送至厂区污水处理站处理。污水处理站废水经处理符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表3标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》 (GB/T1892-2002)中表1标准车辆冲洗水水质后全部回用于车辆冲洗、绿化及道路喷洒。污水处理站废水处理过程中产生的浓缩液用于填埋库区喷洒降尘，全厂无废水外排。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防漏及事故废水应急收集处理。加强防渗设施的日常维护。建立完善的土壤和地下水监测制度，合理设置土壤和地下水监测井，严格落实土壤和地下水监测计划。

（五）严格落实噪声污染防治措施。厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348–2008)中的2类限制要求。

（六）严格落实固体废物分类处置措施。采取符合国家环境保护标准的防护措施安全分类贮存，并依法依规处理处置。

（七）健全环境管理制度。填埋场只允许填埋枣庄中电环保发电有限公司产生的飞灰。强化项目运行管理，加强对项目周围敏感目标，特别是农田的保护；严格落实填埋区粉尘、渗滤液调节池恶臭的防治措施，保证工程设计及环评提出的各项污染防治措施的落实及正常运行；落实环境监测计划，发现异常情况，及时采取相关措施并向当地生态环境部门报告。严格按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，同时应做好排污许可证执行报告等相关工作。采用先进的生产工艺、技术和设备，全面贯彻清洁生产理念，采取有效的污染物治理与废物综合利用措施，确保满足清洁生产的要求。

（八）强化环境风险防范和应急措施。加强生产运行中的全程风险管理，严格落实有效的环境风险防范和应急措施，防范环境污染事故发生。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。项目建设运行中应遵循环评报告书相关要求，该项目采取拆除活动时及服务期满后需开展完成相应的风险评估和修复工作等。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。自环境影响报告书批复文件批准之日起，超过5年项目方开工的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局薛城分局和枣庄市生态环境保护综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局薛城分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、项目须符合有关法律法规规定要求。如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自始自然作废。

枣庄市生态环境局

2022年4月19日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄送：市生态环境保护综合执法支队、薛城分局

枣庄市生态环境局办公室 2022年4月19日印发

（共印10份）