枣环许可字〔2022〕64号

枣庄市生态环境局

关于山东中科时代纳能科技有限公司

年产1000吨碳纳米管项目

环境影响报告书的批复

山东中科时代纳能科技有限公司：

你单位报送的《山东中科时代纳能科技有限公司年产1000吨碳纳米管项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

- 一、该项目属于新建，位于山东省枣庄市滕州市木石镇驻地（鲁南高科技化工园区）科圣大道1688号，项目不单独设置厂界，与联泓共用厂界。建设内容包括主体工程（生产车间1座，预留车间1座、建有4条生产线，主要包括4台流化床反应器、4台预热炉、4个粉体气流输送系统、2台粉碎机、2台干燥机、2台造粒机、4台包装机等；单台流化床反应器年生产能力为250t/a）、储运工程、辅助工程、公用工程和环保工程等。

- 根据你单位报送的环境影响报告书结论，在全面落实报告书提出的各项生态保护、污染防治及环境风险防范措施后，污染物可达标排放。从生态环境部门角度，我局原则同意你单位依据环境影响报告书中所列建设项目的地点、规模、工艺和拟采取的环境保护措施进行建设和运行。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）加强施工环境管理。严格制定扬尘防治方案，采取有效治理措施，将施工扬尘影响降至最小。加强施工期噪声管理，合理安排施工时间，降低设备声级。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理。加强施工污水的排放管理和生态环境及土壤保护措施。

（二）强化大气污染防治措施。裂解尾气经焚烧炉焚烧处理后经通过排气筒DA001排放。外排废气中颗粒物、SO2、NOx浓度须符合《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区要求；VOCs排放须符合《山东省挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）限值要求。

料仓收料粉尘、粉碎粉尘、干燥粉尘、造粒粉尘、包装粉尘经处理后通过高排气筒DA002排放。颗粒物排放浓度须符合《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区要求。

落实报告书提出的无组织排放措施。无组织排放控制措施应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）的相关要求。厂界无组织VOCs、臭气排放浓度须符合《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则完善厂区排水系统。运营期初期雨水经收集后进入联泓新材料污水处理站进行处理符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级排放标准、《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中间接排放标准及园区污水处理厂进水水质的要求后与循环冷却系统排污水、生活污水一同排入园区污水处理厂进一步处理。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防渗及防渗设施日常维护，对出现损害的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。建立完善的土壤和地下水监测制度。合理设置土壤和地下水监测井，严格落实土壤和地下水监测计划。一旦出现土壤或地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对土壤和地下水的不利环境影响。

（五）严格落实噪声污染防治措施。厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348–2008)中3类功能区要求。

（六）严格落实固体废物分类处置措施。采取符合国家环境保护标准的防护措施安全分类贮存，并依法依规处理处置。

（七）健全环境管理制度。按照相关要求设置规范的污染物排放口和监测口，排气筒须按照规范要求设置永久采样孔、安装采样监测平台，并设立标志牌。落实环境监测计划，发现异常情况，及时采取相关措施并向当地生态环境部门报告。严格按照规定申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污，同时做好排污许可证执行报告等相关工作。严格实施清洁生产。

（八）强化环境风险防范和应急措施。你单位须组织开展环保设施安全风险评估和隐患排查治理。加强生产运行中的全程风险管理。按照“单元－厂区－园区”水环境风险防控体系要求设置事故废水收集和应急储存设施。建立项目与区域的环境风险监控预警体系，完善突发环境事件应急预案和受影响区域内人员应急疏散方案，配备足够的应急队伍、设备和物资，定期开展应急演练，提升区域环境风险防范能力，有效防控区域环境风险。按照分类管理、分级响应、区域联动的原则，做好项目与园区、区域等突发环境事件联防联控工作。一旦发生突发环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对环境的污染。

（九）该项目运营后，颗粒物、二氧化硫、NOx、VOCs排放总量应控制在0.808t/a、0.004t/a、1.152t/a、0.572t/a以内。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你单位必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施,并委托有资质的单位开展施工期环境监理工作。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。项目建设运行中应遵循环评报告书相关要求，该项目采取拆除活动时及服务期满后需开展完成相应的风险评估和修复工作等。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、你单位应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局滕州分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

六、由枣庄市生态环境局滕州分局和枣庄市生态环境保护综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

七、项目须符合有关法律法规规定要求。如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，则本文件自始自然作废。

枣庄市生态环境局

2022年5月26日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄送：市生态环境保护综合执法支队、滕州分局

枣庄市生态环境局办公室 2022年5月26日印发

（共印3份）