枣环许可字〔2023〕56号

枣庄市生态环境局

关于枣庄市中心城区城乡供水一体化项目

环境影响报告表的批复

山东国灏建设投资有限公司：

你单位报送的《枣庄市中心城区城乡供水一体化项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目属于新建，工程利用岩马水库、南四湖下级湖地表水和金河水源地、羊庄水源地地下水作为水源，新建一座水厂（22 万吨/日）及其配套管线。合计最大可供水量8419.7万m3/a。本工程建设内容包括水厂1座、原水输水管线工程、供水管线工程，依托工程（加压站），辅助工程、公用工程及环保工程。其中水厂供水规模约为22万m3/d，输水管线工程包括岩马水库原水输水工程、南四湖下级湖水原水输水工程，金河水源地、羊庄水源地原水输水工程。项目总投资148000万元，其中环保投资420万元，占比为0.28%。

在全面落实报告表提出的各项生态保护、污染防治及环境风险防范措施后，对环境的影响可以接受。在施工期确保满足生态保护红线等环保管理要求和严格落实《枣庄市饮用水水源保护条例》等规定的前提下，从环保角度分析，我局原则同意该项目按照环境影响报告表中所列建设项目的地点、规模和拟采取的环境保护措施进行建设。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）做好生态保护和水土保持等工作。优化工程设计和施工方案，生态红线及湿地公园内严禁布置施工营地、材料堆场、弃渣场、污水临时处理设施等，减少临时占用耕地、林地，尽可能避让环境敏感点。固定施工范围，减小施工对植被破坏。严禁捕猎野生动物、捕鱼、破坏鸟巢等行为，尽量避开水禽的越冬期。合理安排施工时间和优化施工方案，以降低工程施工噪声对野生动物的惊扰。适时开展施工工段水生生物栖息情况监测。施工营地、建材堆场等应远离地表水体，废水、废渣及废油要妥善处理，严禁直接排入水体。对靠近红线区工地进行围挡和美化，与红线区及周边景观相协调。加强宣传教育，提高施工人员和管理人员的环境意识。穿越生态红线及湿地公园内的河道采用顶管方式施工，无害化通过。开挖的土石方全部回填利用。施工结束后，表层土回填，对临时占地进行复耕和绿化美化。工地及周边设立警示牌，施工竣工后，清理场地，开展绿化恢复。

- 严格落实施工期大气污染防护措施。不设置拌和站，砂石料、商品混凝土全部外购。严格落实《山东省扬尘污染防治管理办法》等规定，土方开挖、场地清理、物料装卸、堆存、使用、运输等易扬尘环节加强围挡、遮盖及洒水等防尘、降尘措施。施工场地及施工道路定期清扫，保持清洁。施工场地出口设车辆清洗设备，确保车辆不带泥土出工地。施工车辆及非道路移动机械使用符合国六标准的汽柴油或使用清洁能源、新能源。运输车辆选用国五及以上排放标准或新能源车辆运输。非道路移动机械使用选用国三及以上排放标准机械。加强对施工机械、运输车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载，不得使用劣质燃料。严格落实重污染天气应急预案响应要求。

（三）严格落实施工期废水污染防治措施。

顶管施工时现场设置泥浆池，泥浆废水循环使用，不外排。施工机械和车辆冲洗废水等采取隔油沉淀后回用，不得外排。生活污水、粪污设置防渗漏措施，定期清运。基坑排水静置 2h 以后与处理后的管道试压冲洗废水部分回用，其余排至下游河道；沉淀池、隔油池、污水暂存池、排水沟、固体废物堆场等采取防渗漏处理，防止对周围地下水造成污染。完善日常管理，最大限度减少污废水泄漏事故产生，从源头上预防地下水污染。

（四）严格落实施工期噪声污染防治措施。优化施工和运输方案，选用低噪声施工机械设备和低噪声作业方式，禁止不符合国家噪声排放标准的机械设备和运输车辆进入工区。合理安排施工时间，避免夜间开挖管沟等施工作业和物料运输，尽量缩短居民聚居区附近高强度噪声设备的施工时间，在北侧齐湖村设置移动声屏障，确保场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

（五）严格落实施工期固体废物防治措施。施工期产生的施工废料、建筑垃圾、生活垃圾等固体废物应分类收集，妥善处置，防止产生二次污染。建筑垃圾无法回用的，外运至环卫部门要求的填埋场综合利用处置。原材料料场表面做好覆盖。

（六）严格落实工程运营期环境保护措施。施工结束后，临时占地及时进行生态恢复。管线穿越生态红线及湿地公园处加强日常巡护。项目水厂生活污水经化粪池处理后与压滤废水经市政管网进入枣庄北控陶庄水务有限公司处理。厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。化验室废液和废机油暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位进行处理，其他固废按照要求分类处置。一般固体废物贮存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）防雨防渗等有关要求。危险废物贮存须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）的标准要求。

（七）强化环境风险防范。制定完善突发环境事件应急预案，配备足够的应急队伍、设备和物资，定期开展应急演练，提升环境风险防范能力。健全管道防爆保障体系，防止突发性污染等事故的发生，确保送水水质安全和区域环境安全。一旦发生突发环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对环境的污染。自觉履行安全生产法定职责，对环保设施和项目开展安全风险辨识管理，健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施和项目，符合安全生产、事故防范的相关规定。

（八）做好环境管理工作。加强施工期、运营期的环境管理与监控，制定落实项目废水、环境噪声及生态等监测计划，施工结束后前三年内开展生态监测，及时掌握环境状况。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。在工程施工和运营过程中，按规定发布环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你单位必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局薛城、市中分局、高新区分局和枣庄市生态环境保护综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你单位应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送枣庄市生态环境局薛城、市中分局和高新区分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自然作废。

枣庄市生态环境局

2023年8月29日

主题词：环境影响评价  报告表  批复

抄送：市应急管理局、市生态环境保护综合执法支队，薛城、市中分局，高新区分局

枣庄市生态环境局办公室 2023年8月29日印发

电子批复领取指南：http://sthjj.zaozhuang.gov.cn/sthjyw/hpsp/xmsp/202205/t20220531_1442654.html