枣环许可字〔2025〕44号

枣庄市生态环境局

关于枣庄创新山水水泥有限公司新建污染土等一般固废协同处置项目环境影响报告表的批复

枣庄创新山水水泥有限公司：

你公司报送的《枣庄创新山水水泥有限公司新建污染土等一般固废协同处置项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

- 一、项目为技改，位于枣庄市台儿庄区涧头集镇薛庄村南枣庄创新山水水泥公司院内，不新增用地。主要建设内容为：利用水泥窑协同处置污泥、污染土等一般工业固体。依托现有原料大棚，建成后污染土、污泥等一般固废处理规模为1000t/d，年运行300天，依托现有4000t/d新型干法水泥窑进行处置一般固废，年处理30万吨一般固废。服务枣庄及周边地区，实现一般固废的资源化利用。主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程依托现有工程，新增部分废气治理设施。本项目总投资896万元，环保投资50元。

根据报告表结论，在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制。从环境保护角度分析，我局原则同意你公司报告表所列建设项目的地点、工艺、规模和环境保护对策措施。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作。

（一）强化大气污染防治措施。上料过程中产生的颗粒物经布袋除尘器处理后通过DA007排气筒排放，颗粒物排放浓度须达到《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区的要求。

污染土壤储存库内产生的氨、硫化氢等恶臭气体通过酸洗+碱洗+生物滤池处理后经DA047排气筒排放，氨、硫化氢、臭气浓度排放浓度须达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准控制要求。

4000t/d熟料生产线窑头废气依托现有“高效覆膜袋式除尘器”处理后，通过高38m高DA018排气筒排放。窑尾预分解系统经脱硝+分级燃烧+精准喷氨+SNCR精准脱硝组合技术+袋式除尘+干法脱硫废气由110m高的排气筒DA014排放。烟尘、SO2、NOx、氨排放浓度须达到《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区及鲁环发〔2022〕8号废气超低排放限值的要求；汞及其化合物、HF，HCl，铊、镉、铅、砷及其化合物（以Tl+Cd+Pb+As计），铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（以Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V计），二噁英类排放浓度满足《水泥窑协同处置固体废物污染物控制标准》（GB30485-2013）表1中标准要求。

落实报告表提出无组织排放措施。设置喷淋设施，定期洒水降尘。运输车辆密闭遮盖，定期对厂区道路洒水降尘。采用封闭堆棚储存散装物料、封闭皮带输送散装物料、密闭料仓储存粉状物料、密闭斜槽输送粉状物料、下料口及转载点设置收尘、堆棚设自动门，形成负压空间。同步实施喷淋抑尘，确保厂区地面清洁。氨水罐车输送、氨水回收、罐区氨气落实泄漏监测等硬件措施，同时采取监测监控、一体化管控平台等智能管控措施减少无组织废气排放。厂界无组织颗粒物、氨须达到《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/2373-2018）中表3中标准，厂界硫化氢、臭气浓度须达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则完善厂区排水系统。本项目无废水外排，车辆冲洗废水经沉淀后全部回用，喷淋废水全部混入物料，实验室废水经收集后喷入水泥窑内处理。项目不新增劳动定员，无新增生活污水。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，建立和完善生产、生活污水的收集系统，对危废暂存间重点防渗区，储料大棚、沉淀池等一般防渗区分类采取防渗措施。 及时启动应急预案和应急措施，应对土壤或地下水污染。

（五）严格落实噪声污染防治措施。合理布置生产设备，采取选用低噪声设备、基础减振、加装隔声罩等隔声降噪措施。厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348–2008)中2类标准的要求。

（六）严格落实固体废物分类处置措施。收集的粉尘、沉淀沉渣收集后回收利用。废布袋、废机油、废油桶委托有资质危废处置单位处置。一般固废管理参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）防雨、防渗等要求。危险废物管理须达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（七）强化污染源管理。按照国家和地方有关规定，建设规范废气排放口监测孔和监测平台，并设立标志牌，标示治理工艺流程图。落实环评文件提出的环境管理及监测计划。环保设备安装“分表计电”智能控制系统，并与生态环境部门联网。厂区下风向设置贝塔射线扬尘在线监测设备，确保设备正常运行和数据正常上传。生产中须使用新能源非道路移动机械和运输车辆，运输物料不得超出运输车辆封闭箱体。参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账，门禁系统监控数据按要求与生态环境部门联网。安装视频监控系统，监控范围包括储存、厂区道路、生产车间等地方，做到全覆盖、无盲区、全时段监控，且视频存储时间不得少于三个月。视频监控和在线自动监控设施须与生态环境部门联网。物料运输全部使用新能源汽车，非道路移动机械全部使用新能源机械。建设足够容积的污泥、污染土储库，严格执行重污染天气应急响应规定。参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术导则》建立门禁系统和电子台账，门禁系统监控数据按要求与生态环境部门联网。

（八）强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。自觉履行安全生产法定职责，对环保设施和项目开展安全风险辨识管理，健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施和项目，符合安全生产、事故防范的相关规定。

（九）本项目建成运营过程中新增颗粒物有组织排放总量为0.054t/a，以新代老削减有组织颗粒物排放量1.75t/a，故拟建项目运行后削减颗粒物排放1.696t/a，SO2有组织排放总量不新增，NOX有组织排放总量不新增。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由市生态环境局台儿庄分局和市生态环境综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送市生态环境局台儿庄分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，则本文件自然作废。

枣庄市生态环境局

2025年10月16日

主题词：环境影响评价  报告表  批复

抄送：台儿庄分局、枣庄市应急管理局

枣庄市生态环境局办公室             2025年10月16日印发

电子批复领取指南：http://sthjj.zaozhuang.gov.cn/sthjyw/hpsp/xmsp/202205/t20220531_1442654.html